## Серия MOTOR Стандарт
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Единый адрес: | rdr@pro-solution.ru
Веб-сайт: | www.ricardo.pro-solution.ru
Телефон | 8 800 511 88 70
Наименование | Двигатель Ricardo/Модель | Модель генератора | Мощность ном., кВт | РОЗНИЦА , руб.
|  |  |  | Открытая | Открытая АВР | Еврокожух | Еврокожух АВР
MOTOR АД-10-Т400 | LA290(Возд. охлаждение) | М-164 C (Stamford technology) | 10 |  |  | 199 000 руб | 210 000 руб
MOTOR АД-10-Т400 | Y480BD/14KW | М-164C (Stamford technology) | 10 | 187359 | 240027 | 229710 | 284145
MOTOR АД-12-Т400 | Y480BD/14KW | M-164D (Stamford technology) | 12 | 197505 | 250629 | 242649 | 297711
MOTOR АД-15-Т400 | Y490BD/20KW | M-184ES (Stamford technology) | 15 | 208278 | 261801 | 297996 | 355338
MOTOR АД-20-Т400 | N4100DS/30KW | М-184 F (Stamford technology) | 20 | 212781 | 266532 | 261288 | 317091
MOTOR АД-25-Т400 | N4100DS/30KW | М-184 G (Stamford technology) | 25 | 221217 | 275367 | 264708 | 320625
MOTOR АД-30-Т400 | N4105DS-38/38KW | М-184 H (Stamford technology) | 30 | 304209 | 362976 | 332424 | 392388
MOTOR АД-40-Т400 | N4105DS-46/46KW | М-224 D (Stamford technology) | 40 | 335217 | 395352 | 434511 | 498864
MOTOR АД-50-Т400 | N4105ZD/53KW | М-224 E (Stamford technology) | 50 | 347643 | 408291 | 444144 | 508896
MOTOR АД-60-Т400 | N4105ZLD/66KW | М-224 F (Stamford technology) | 60 | 384864 | 449274 | 471789 | 539847
MOTOR АД-70-Т400 | R6105ZD/84KW | М-224 G (Stamford technology) | 70 | 483075 | 554211 | 540075 | 613662
MOTOR АД-80-Т400 | R6105ZLD/100KW | М-274 C (Stamford technology) | 80 | 496584 | 574389 | 606651 | 689130
MOTOR АД-100-Т400 | R6105AZLD/110KW | М-274 D (Stamford technology) | 100 | 515223 | 593826 | 626943 | 710277
MOTOR АД-120-Т400 | R6105BZLDS/132.5KW | М-274 FS (Stamford technology) | 120 | 552501 | 632643 | 676647 | 762033
MOTOR АД-150-Т400 | R6110ZLDS/170KW | М-274 G (Stamford technology) | 150 | 726294 | 849243 | 869022 | 998013
MOTOR АД-160-Т400 | 6126-42D/210KW | М-274 H (Stamford technology) | 160 | 1037095 | 1098916 | 1189275 | 1251097
MOTOR АД-200-Т400 | R12G351D/263KW | М-274 K (Stamford technology) | 200 | 1042872 | 1179216 | 1284951 | 1431555
MOTOR АД-250-Т400 | R12G420D/310KW | М-314D (Stamford technology) | 250 | 1258389 | 1404993 | 1478466 | 1634418
MOTOR АД-300-Т400 | R12G476D/370KW | М-444FS (Stamford technology) | 300 | 1404024 | 1556784 | 1396956 | 1467978
MOTOR АД-320-Т400 | R25G571D/420KW | М-444F (Stamford technology) | 320 | 1853754 | 2106435 | 1848510 | 1921413
MOTOR АД-360-Т400 | R25G612D/450KW | М-544C (Stamford technology) | 360 | 2064255 | 2326911 | 2059638 | 2186862
MOTOR АД-400-Т400 | R25G700D/510KW | M-544D (Stamford technology) | 400 | 2169192 | 2436294 | 2157165 | 2284389
MOTOR АД-450-Т400 | R25G748D/550KW | M-544ES (Stamford technology) | 450 | 2439486 | 2718102 | 2428656 | 2557818
MOTOR АД-500-Т400 | R25G829D/610KW | M-544E (Stamford technology) | 500 | 2619492 | 2905746 | 2611056 | 2740161
MOTOR АД-550-Т400 | SY271TAD63/630KW | M-544F (Stamford technology) | 550 | 2964855 | 3265701 | ПО ЗАПРОСУ
MOTOR АД-600-Т400 | R25G897D/660KW | M-634B (Stamford technology) | 600 | 3370011 | 3714633
MOTOR АД-640-Т400 | SY296TAD790/790KW | M-634C (Stamford technology) | 640 | 3444510 | 3792324
MOTOR АД-640-Т400 | 12M26D792E200 (BAUDOUIN) | M-634C (Stamford technology) | 640 | 5349564 | 5778147
MOTOR АД-720-Т400 | SY302TAD88/880KW | M-634D (Stamford technology) | 720 | 3714804 | 4074075
MOTOR АД-720-Т400 | 12M26D902E200 (BAUDOUIN) | M-634D (Stamford technology) | 720 | 7075163 | 7222394
MOTOR АД-800-Т400 | WD327TAD88/880/962KW | M-634 E (Stamford technology) | 800 | 4195029 | 4815189
MOTOR АД-800-Т400 | 12M26D968E200 (BAUDOUIN) | M-634 E (Stamford technology) | 800 | 8411819 | 8559050
MOTOR АД-900-Т400 | WD360TAD100/1000/1100KW | M-634 F (Stamford technology) | 900 | 5021187 | 5676345
MOTOR АД-900-Т400 | 12M33D1108E200 (BAUDOUIN) | M-634 F (Stamford technology) | 900 | 9401000 | 9737585
MOTOR АД-1000-Т400 | 12M33D1210E200 (BAUDOUIN) | M-634 G (Stamford technology) | 1000 | 11431258 | 11767843
MOTOR АД-1200-Т400 | YC12VC2070L-D20/1380KW | M-734 С (Stamford technology) | 1200 | 14795327 | 15195011
MOTOR АД-1320-Т400 | YC12VC2270L-D20/1520KW | M-734 D (Stamford technology) | 1320 | 15946713 | 16346397
MOTOR АД-1500-Т400 | YC12VC2510L-D20/1680KW | M-734 E (Stamford technology) | 1500 | 18997904 | 19397588
Все ДГУ полностью готовы к работе!
Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

## Серия Industrial Power
Дизельные электростанции MGE Industrial Power производва Европа
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Единый адрес: | rdr@pro-solution.ru |  | rdr@pro-solution.ru
Веб-сайт: | www.ricardo.pro-solution.ru |  | www.ricardo.pro-solution.ru
Телефон | 8 800 511 88 70 |  | 8 800 511 88 70
Наименование | Двигатель / модель | Модель генератора | Мощность ном., кВт | РОЗНИЦА
|  |  |  | Открытая | Кожух | АВР
Дизельные электростанции DOOSAN (Корея)+MeccAlte
MGE 60-Т400 | Doosan / D1146 | Mecc Alte \ ECP32-3L/4 | 60 | 893494.8 | 957431.7203 | 43697.1038
MGE 100-Т400 | Doosan / D1146T | Mecc Alte \ ECP34-1L/4 | 100 | 983664 | 1056538.3393 | 48456.9669
MGE 160-Т400 | Doosan / P086TI | Mecc Alte \ ECO38-2S | 160 | 1368932.4 | 1456244.1084 | 82634.3445
MGE 200-Т400 | Doosan / P126TI | Mecc Alte \ ECO38-1L | 200 | 1590256.8 | 1681693.471 | 82634.3445
MGE 250-Т400 | Doosan / P126TI-II | Mecc Alte \ ECO38-3L | 250 | 1778792.4 | 1891541.3778 | 84272.9859
MGE 300-Т400 | Doosan / P158LE-1 | Mecc Alte \ ECO40-1S | 300 | 2532934.8 | 2648571.2516 | 84272.9859
MGE 320-Т400 | Doosan / P158LE | Mecc Alte \ ECO40-1S | 320 | 2565723.6 | 2738422.0342 | 84272.9859
MGE 360-Т400 | Doosan / DP158LC | Mecc Alte \ ECO40-2S | 360 | 2770653.6 | 2943352.0342 | 145761.0534
MGE 400-Т400 | Doosan / DP158LD | Mecc Alte \ ECO40-3S | 400 | 3024766.8 | 3197465.2342 | 145761.0534
MGE 450-Т400 | Doosan / DP180LA | Mecc Alte \ ECO40-1L | 450 | 3606768 | 3779466.4342 | 151067.1303
MGE 500-Т400 | Doosan / DP180LB | Mecc Alte \ ECO40-1.5L | 500 | 3811698 | 3984396.4342 | 151067.1303
MGE 520-Т400 | Doosan / P222FE | Mecc Alte \ ECO40-2L | 520 | 3877275.6 | 4037275.6 | 151067.1303
MGE 550-Т400 | Doosan / DP222LB | Mecc Alte \ ECO40-2L | 550 | 4418290.8 | 4578290.8 | 151067.1303
MGE 600-Т400 | Doosan / DP222LC | Mecc Alte \ ECO40-VL | 600 | 4992094.8 | 5152094.8 | 151067.1303
Дизельные электростанции DOOSAN (Корея)+Stamford Tehnology
АД60-Т400 | Doosan / D1146 | Stamford М-274 HS | 60 | 868903.2 | 932840.1203 | 43697.1038
АД100-Т400 | Doosan / P1146 | Stamford М-274 ES | 100 | 942678 | 1015552.3393 | 48456.9669
АД160-Т400 | Doosan / P086TI | Stamford М-274 H | 160 | 1307494.8 | 1394806.5084 | 82634.3445
АД200-Т400 | Doosan / P126TI | Stamford М-274 KS | 192 | 1473840 | 1565276.671 | 82634.3445
АД200-Т400 | Doosan / P126TI | Stamford М-274 K | 200 | 1532876.4 | 1624313.071 | 82634.3445
АД250-Т400 | Doosan / P126TI-II | Stamford М-444 ES | 250 | 1688623.2 | 1801372.1778 | 84272.9859
АД300-Т400 | Doosan / P158LE-1 | Stamford М-444 FS | 300 | 2450962.8 | 2566599.2516 | 84272.9859
АД320-Т400 | Doosan / P158LE | Stamford М-444F | 320 | 2508343.2 | 2681041.6342 | 84272.9859
АД360-Т400 | Doosan / DP158LC | Stamford М-544C | 360 | 2631301.2 | 2803999.6342 | 145761.0534
АД400-Т400 | Doosan / DP158LD | Stamford M-544D | 400 | 2926400.4 | 3099098.8342 | 145761.0534
АД450-Т400 | Doosan / DP180LA | Stamford M-544ES | 450 | 3582176.4 | 3754874.8342 | 151067.1303
АД500-Т400 | Doosan / DP180LB | Stamford M-544E | 500 | 3680542.8 | 3853241.2342 | 151067.1303
АД520-Т400 | Doosan / P222FE | Stamford M-544F | 520 | 3721528.8 | 3881528.8 | 151691.3747
АД550-Т400 | Doosan / DP222LB | Stamford M-544F | 550 | 4213360.8 | 4373360.8 | 151691.3747
АД600-Т400 | Doosan / DP222LC | Stamford M-634B | 600 | 4901925.6 | 5061925.6 | 151691.3747
Дизельные электростанции Mitsubishi (Япония)+MeccAlte
MGE 8-T400 | Mitsubishi / S3L2-61SD‐NP2 | MeccAlte ECP3-1L/4 | 8.5 | 389325.6 | 441121.1947 | 46782
MGE 12-T400 | Mitsubishi / S4L2‐61SD‐NP2 | MeccAlte ECP3-2L/4 | 12.5 | 417726 | 469521.5947 | 46782
MGE 17-T400 | Mitsubishi / S4Q2‐61SD | MeccAlte ECP28-M/4 | 17 | 528015.6 | 579811.1947 | 46782
MGE 25-T400 | Mitsubishi / S4S-61SD | MeccAlte ECP28-VL/4 | 25 | 553849.2 | 605644.7947 | 46782
MGE 30-T400 | Mitsubishi / S4S‐DT61SD | MeccAlte ECP32-3S/4 | 33 | 649865.4545 | 701661.0492 | 46782
MGE 50-T400 | Mitsubishi / 4EG‐TA61‐SDK | MeccAlte ECP32-2M/4 | 48 | 775173.6 | 843018.5339 | 47610
MGE 520-T400 | Mitsubishi / S6R2-PTA-C | MeccAlte ECO40-VL | 520 | 6177765.2016 | По запросу | 160300.8
MGE 600-T400 | Mitsubishi / S6R2-PTAA-C | MeccAlte ECO40-VL/4 | 600 | 7701582.9718 |  | 160963.2
MGE 640-T400 | Mitsubishi / S12A2-PTA2 | MeccAlte ECO43-1S | 640 | 8854218 |  | 160963.2
MGE 800-T400 | Mitsubishi / S12H-PTA | MeccAlte ECO43-2S | 800 | 10147057.2 |  | 173880
MGE 1000-T400 | Mitsubishi / S12R-PTA | MeccAlte ECO43-2L | 1000 | 12908851.2 |  | 397440
MGE 1150-T400 | Mitsubishi / S12R-PTAA2 | MeccAlte ECO43-VL | 1150 | 15627258 |  | 471960
MGE 1300-T400 | Mitsubishi / S16R-PTA | MeccAlte ECO46-1.5S | 1300 | 17343950.4 |  | 471960
MGE 1400-T400 | Mitsubishi / S16R-PTA2 | MeccAlte ECO46-2S | 1420 | 19647860.4 |  | 471960
MGE 1500-T400 | Mitsubishi / S16R-PTAA2 | MeccAlte ECO46-1L | 1520 | 20316139.2 |  | 471960
MGE 1600-T400 | Mitsubishi / S16R2-PTAW | MeccAlte ECO46-1L | 1600 | 24732856.8 |  | 471960
Дизельные электростанции MTU
MGE 220-T400 | MTU / 6R1600G10F | Leroy Somer TAL-A46-E | 220 | 2569373.2915 | 2684971.0299 | 84244.7727
MGE 240-T400 | MTU / 6R1600G20F | Leroy Somer TAL-A46-F | 240 | 2860779.4956 | 3033420.1131 | 84244.7727
MGE 280-T400 | MTU / 8V1600G10F | Leroy Somer TAL-A46-H | 280 | 3305656.6754 | 3478297.293 | 84244.7727
MGE 320-T400 | MTU / 8V1600G20F | Leroy Somer TAL-A47-A | 320 | 3542544.7513 | 3715185.3689 | 84244.7727
MGE 360-T400 | MTU / 10V1600G10F | Leroy Somer TAL-A47-B | 360 | 4044585.7843 | 4217226.4019 | 145712.255
MGE 400-T400 | MTU / 10V1600G20F | Leroy Somer TAL-A47-C | 400 | 4311564.2496 | По запросу | 145712.255
MGE 480-T400 | MTU / 12V1600G10F | Leroy Somer TAL-A47-E | 480 | 4975746.3706 |  | 151016.5555
MGE 528-T400 | MTU / 12V1600G20F | Leroy Somer TAL-A47-F | 528 | 5684207.58 |  | 151640.5908
MGE 640-T400 | MTU / 12V2000G65 | Leroy Somer TAL-A49-C | 640 | 8440987.7916 |  | 151640.5908
MGE 720-T400 | MTU / 16V2000G25 | Leroy Somer TAL-A49-D | 720 | 9552775.518 |  | 163809.2802
MGE 800-T400 | MTU / 16V2000G65 | Leroy Somer TAL-A49-E | 800 | 10449508.212 |  | 163809.2802
MGE 900-T400 | MTU / 18V2000G65 | Leroy Somer LSA50.2 M6 | 900 | 13019751.2016 |  | 374421.2119
MGE 1000-T400 | MTU / 18V2000G26F | Leroy Somer LSA50.2 M6 | 1000 | 15716852.2368 |  | 374421.2119
MGE 1080-T400 | MTU / 12V4000G23R | Leroy Somer LSA50.2 L7 | 1080 | По запросу |  | 374421.2119
MGE 1200-T400 | MTU / 12V4000G23 | Leroy Somer LSA50.2 L8 | 1200 |  |  | 444625.1892
MGE 1300-T400 | MTU / 12V4000G23 | Leroy Somer LSA50.2 VL10 | 1300 |  |  | 444625.1892
MGE 1450-T400 | MTU / 12V4000G63 | Leroy Somer LSA52.3 S5 | 1450 |  |  | 444625.1892
MGE 1640-T400 | MTU / 16V4000G23 | Leroy Somer LSA52.3 S6 | 1640 |  |  | По запросу
MGE 1800-T400 | MTU / 16V4000G63 | Leroy Somer LSA52.3 S7 | 1800
MGE 2000-T400 | MTU / 20V4000G23 | Leroy Somer LSA53.2 M7 | 2000
MGE 2200-T400 | MTU / 20V4000G63 | Leroy Somer LSA53.2 M9 | 2200
MGE 2500-T400 | MTU / 20V4000G63L | Leroy Somer LSA53.2 M9 | 2500
Все ДГУ полностью готовы к работе!
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Двигатель,генератор, рама с интегрированным топливным баком ,панель управления на базе микропроцессорного контроллера SmartGen, глушитель,заряженные АКБ, зарядное устройство АКБ, автомат защиты генератора. ДГУ залиты маслом и охлаждающими жидколстями прошли предпродажгную подготовку(работа под нагрузкой).
Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

## Volvo и Scania
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Единый адрес: | rdr@pro-solution.ru
Веб-сайт: | www.ricardo.pro-solution.ru
Телефон | 8 800 511 88 70
Наименование | Двигатель / модель | Модель генератора | Мощность ном., кВт | РОЗНИЦА
|  |  |  | Открытая | Кожух | АВР
Дизельные электростанции Scania + Leroy Somer
MGE 200-Т400 | Scania / DC09 072A 02-11 | Leroy Somer \ TAL-A46-D | 200 | 1822874 | 2083339 | 80829
MGE 220-Т400 | Scania / DC09 072A 02-12 | Leroy Somer \ TAL-A46-E | 220 | 1959873 | 2220338 | 82427
MGE 240-Т400 | Scania / DC09 072A 02-13 | Leroy Somer \ TAL-A46-F | 240 | 2027607 | 2288149 | 82427
MGE 264-Т400 | Scania / DC09 072A 02-14 | Leroy Somer \ TAL-A46-G | 264 | 2149774 | 2410240 | 82427
MGE 300-Т400 | Scania / DC13 072A 02-11 | Leroy Somer \ TAL-A47-A | 300 | 2479580 | 2792184 | 82427
MGE 320-Т400 | Scania / DC13 072A 02-12 | Leroy Somer \ TAL-A47-A | 320 | 2551061 | 2863665 | 82427
MGE 360-Т400 | Scania / DC13 072A 02-13 | Leroy Somer \ TAL-A47-B | 360 | 2762063 | 3074667 | 142545
MGE 400-Т400 | Scania / DC13 072A 02-14 | Leroy Somer \ TAL-A47-C | 400 | 2977346 | 3289950 | 142545
MGE 480-Т400 | Scania / DC16 072A 02-11 | Leroy Somer \ TAL-A47-E | 480 | 3771891 | 4188620 | 143448
MGE 520-Т400 | Scania / DC16 072A 02-12 | Leroy Somer \ TAL-A47-F | 520 | 4155058 | 4571787 | 147757
MGE 560-Т400 | Scania / DC16 072A 02-13 | Leroy Somer \ TAL-A49-B | 560 | 4662610 | 5079338 | 147757
Дизельные электростанции Scania + Stamford Tehnology
АД200-Т400 | Scania / DC09 072A 02-11 | Stamford M-274 K | 200 | 1732218 | 1992704 | 80829
АД220-Т400 | Scania / DC09 072A 02-12 | Stamford M-444 DS | 220 | 1897211 | 2157697 | 82427
АД240-Т400 | Scania / DC09 072A 02-13 | Stamford M-444 D | 240 | 1957746 | 2218232 | 82427
АД264-Т400 | Scania / DC09 072A 02-14 | Stamford M-444 D | 264 | 2068181 | 2328598 | 82427
АД300-Т400 | Scania / DC13 072A 02-11 | Stamford M-444 FS | 300 | 2367796 | 2680337 | 82427
АД320-Т400 | Scania / DC13 072A 02-12 | Stamford M-444 F | 320 | 2454949 | 2767490 | 82427
АД360-Т400 | Scania / DC13 072A 02-13 | Stamford M-544 C | 360 | 2685341 | 2997883 | 142545
АД400-Т400 | Scania / DC13 072A 02-14 | Stamford M-544 D | 400 | 2888976 | 3201518 | 142545
АД480-Т400 | Scania / DC16 072A 02-11 | Stamford M-544 E | 480 | 3642634 | 4059426 | 143448
АД520-Т400 | Scania / DC16 072A 02-12 | Stamford M-544 FS | 520 | 3936758 | 4353550 | 147757
АД560-Т400 | Scania / DC16 072A 02-13 | Stamford M-544 FA | 560 | 4346461 | 4763183 | 147757
Дизельные электростанции Volvo + Leroy Somer
MGE 68-Т400 | Volvo / TAD530GE | Leroy Somer \ TAL-A44-C | 68 | 920667 | 1039303 | 46009
MGE 80-Т400 | Volvo / TAD531GE | Leroy Somer \ TAL-A44-D | 80 | 984885 | 1103452 | 47399
MGE 104-Т400 | Volvo / TAD532GE | Leroy Somer \ TAL-A44-H | 104 | 1096988 | 1215694 | 47399
MGE 120-Т400 | Volvo / TAD731GE | Leroy Somer \ TAL-A44-J | 120 | 1160859 | 1338848 | 47399
MGE 144-Т400 | Volvo / TAD732GE | Leroy Somer \ TAL-A46-A | 144 | 1427461 | 1605381 | 80829
MGE 160-Т400 | Volvo / TAD733GE | Leroy Somer \ TAL-A46-B | 160 | 1519687 | 1697607 | 80829
MGE 200-Т400 | Volvo / TAD734GE | Leroy Somer \ TAL-A46-D | 200 | 1743408 | 1921189 | 80829
MGE 252-Т400 | Volvo / TAD1341GE | Leroy Somer \ TAL-A46-G | 252 | 2147967 | 2460578 | 82427
MGE 280-Т400 | Volvo / TAD1342GE | Leroy Somer \ TAL-A46-H | 280 | 2350004 | 2662615 | 82427
MGE 300-Т400 | Volvo / TAD1343GE | Leroy Somer \ TAL-A47-A | 300 | 2508603 | 2821214 | 82427
MGE 320-Т400 | Volvo / TAD1344GE | Leroy Somer \ TAL-A47-A | 320 | 2716686 | 3029227 | 82427
MGE 360-Т400 | Volvo / TAD1345GE | Leroy Somer \ TAL-A47-B | 360 | 3110195 | 3422806 | 142545
MGE 400-Т400 | Volvo / TAD1641GE | Leroy Somer \ TAL-A47-C | 400 | 3332734 | 3749456 | 142545
MGE 460-Т400 | Volvo / TAD1642GE | Leroy Somer \ TAL-A47-E | 460 | 3813257 | 4230118 | 143448
MGE 508-Т400 | Volvo / TWD1643GE | Leroy Somer \ TAL-A47-F | 508 | 4349797 | 4766588 | 147757
MGE 520-Т400 | Volvo / TWD1644GE | Leroy Somer \ TAL-A47-F | 520 | 5216184 | 5632975 | 147757
MGE 560-Т400 | Volvo / TWD1645GE | Leroy Somer \ TAL-A49-B | 560 | 5669046 | 6085837 | 147757
Дизельные электростанции Volvo + Stamford Tehnology
АД68-Т400 | Volvo / TAD530GE | Stamford M-224 G | 68 | 895716 | 1014353 | 46009
АД80-Т400 | Volvo / TAD531GE | Stamford M-274 C | 80 | 961950 | 1080447 | 47399
АД104-Т400 | Volvo / TAD532GE | Stamford M-274 E | 104 | 1076347 | 1195053 | 47399
АД120-Т400 | Volvo / TAD731GE | Stamford M-274 FS | 120 | 1144457 | 1322446 | 47399
АД144-Т400 | Volvo / TAD732GE | Stamford M-274 G | 144 | 1399591 | 1577511 | 80829
АД160-Т400 | Volvo / TAD733GE | Stamford M-274 H | 160 | 1475833 | 1653753 | 80829
АД200-Т400 | Volvo / TAD734GE | Stamford M-274 K | 200 | 1680232 | 1858222 | 80829
АД252-Т400 | Volvo / TAD1341GE | Stamford M-444 ES | 252 | 2098275 | 2410955 | 82427
АД280-Т400 | Volvo / TAD1342GE | Stamford M-444 E | 280 | 2283423 | 2595964 | 82427
АД300-Т400 | Volvo / TAD1343GE | Stamford M-444 FS | 300 | 2435350 | 2747891 | 82427
АД320-Т400 | Volvo / TAD1344GE | Stamford M-444 F | 320 | 2658584 | 2971195 | 82427
АД360-Т400 | Volvo / TAD1345GE | Stamford M-544 C | 360 | 3072178 | 3384789 | 142545
АД400-Т400 | Volvo / TAD1641GE | Stamford M-544 D | 400 | 3286794 | 3703586 | 142545
АД460-Т400 | Volvo / TAD1642GE | Stamford M-544 E | 460 | 3738753 | 4155544 | 143448
АД508-Т400 | Volvo / TWD1643GE | Stamford M-544 FS | 508 | 4199816 | 4616607 | 147757
АД520-Т400 | Volvo / TWD1644GE | Stamford M-544 FS | 520 | 5067732 | 5484523 | 147757
АД560-Т400 | Volvo / TWD1645GE | Stamford M-544 FA | 560 | 5438445 | 5855167 | 147757
Все ДГУ полностью готовы к работе!
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Двигатель,генератор, рама с интегрированным топливным баком ,панель управления на базе микропроцессорного контроллера SmartGen, глушитель,заряженные АКБ, зарядное устройство АКБ, автомат защиты генератора. ДГУ залиты маслом и охлаждающими жидколстями прошли предпродажгную подготовку(работа под нагрузкой).
Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

## Серия MOTOR ЯМЗ
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Единый адрес: | rdr@pro-solution.ru
Веб-сайт: | www.ricardo.pro-solution.ru
Телефон | 8 800 511 88 70
Наименование | Двигатель ЯМЗ Модель | Модель генератора | Мощность кВт | РОЗНИЦА , РУБ
|  |  |  | Открытая | Открытая АВР | Капот | Капот АВР
MOTOR АД-60-Т400 | 236М2-48 | UCI 274C Stamford | 60 | 665328 | 691416 | 728244 | 759132
MOTOR АД-75-Т400 | 236М2-48 | UCI 274C Stamford | 75 | 694980 | 731808 | 769824 | 806652
MOTOR АД-100-Т400 | 238М2-45 | UCI 27E Stamford | 100 | 747252 | 791208 | 835164 | 879120
MOTOR АД-120-Т400 | 236БИ | MJB250MA4 Marelli | 120 | 822120 | 881496 | 911196 | 970596
MOTOR АД-150-Т400 | 238ДИ | UCI 27H Stamford | 150 | 942084 | 996732 | 1031184 | 1085832
MOTOR АД-160-Т400 | 238ДИ | MJB240 LA4 Marelli | 160 | 974160 | 1027620 | 1063260 | 1116720
MOTOR АД-180-Т400 | ЯМЗ-268ДИ | Pro28SC4/LINZ | 180 | 1018980 | 1074900 | 1112170 | 1168100
MOTOR АД-200-Т400 | 7514.10-02 | UCDI 27K Stamford | 200 | 1194000 | 1265220 | 1290168 | 1361448
MOTOR АД-240-Т400 | 7514.10-03 | Pro28ME/LINZ | 240 | 1344000 | 1428000 | 1434000 | 1518000
MOTOR АД-315-Т400 | 8503.10 | MJB 315 MA4 Marelli | 315 | 3027024 | 3114936 | 3139884 | 3227796
MOTOR АД-315-Т400 | 8503.10 | MJB 315 MA4 Marelli | 315 | 3089566 | 3176478 | 3202726 | 3289338
MOTOR АД-320-Т400 | 8503.10 | Pro28SLG4/LINZ | 320 | 3042160 | 3130515 | 3155590 | 3243940
MOTOR АД-400-Т400 | 8503.10-02 | MJB355 SA-4 Marelli | 400 | 3384612 | 3624588 | 3497472 | 3615472
MOTOR АД-400-Т400 | 8503.10-02 | MJB355 SA-4 Marelli | 400 | 3447154 | 3686130 | 3560314 | 3677014
Все ДГУ полностью готовы к работе!
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Двигатель,генератор, рама с интегрированным топливным баком ,панель управления на базе микропроцессорного контроллера SmartGen, глушитель,заряженные АКБ, зарядное устройство АКБ, автомат защиты генератора. ДГУ залиты маслом и охлаждающими жидколстями прошли предпродажгную подготовку(работа под нагрузкой).
Note on A20: Без бака
Note on A21: С баком на 800 литров
Note on A23: Без бака
Note on A24: С баком на 800 литров
Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

## Серия MOTOR Cummins
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Единый адрес: | rdr@pro-solution.ru
Веб-сайт: | www.ricardo.pro-solution.ru
Телефон | 8 800 511 88 70
Наименование | Двигатель CUMMINS | Модель генератора | Мощность кВт | РОЗНИЦА , руб
|  |  |  | Открытая | Еврокожухе | АВР
MOTOR АД-20-Т400 | X2.5G2 | М-184 F (Stamford technology) | 20 | 523827.1712 | 654425 | 42233.75
MOTOR АД-20-Т400 | 4B3.9G1 | М-184 F (Stamford technology) | 22 | 540460.2357 | 703744.5565 | 42233.75
MOTOR АД-30-Т400 | 4BT3.9G1 | М-184 J (Stamford technology) | 32 | 575238.4615 | 747973.3871 | 42233.75
MOTOR АД-40-Т400 | 4BTA3.9G2 | М-224 D (Stamford technology) | 40 | 581286.8486 | 835196.1694 | 42981.25
MOTOR АД-50-Т400 | 4BTA3.9G2 | М-224 E (Stamford technology) | 50 | 662940.0744 | 843386.6935 | 40365
MOTOR АД-60-Т400 | 4BTA3.9G11 | М-224 G (Stamford technology) | 64 | 723423.9454 | 908910.8871 | 41860
MOTOR АД-80-Т400 | 6BT5.9G2 | М-274 C (Stamford technology) | 80 | 762154.6595 | 973024.1786 | 45298.5
MOTOR АД-90-Т400 | 6BTA5.9G2 | М-274 D (Stamford technology) | 90 | 894659.1398 | 1136664.7849 | 46419.75
MOTOR АД-100-Т400 | 6BTAA5.9G2 | М-274 ES (Stamford technology) | 100 | 951066.3082 | 1197772.5508 | 46419.75
MOTOR АД-110-Т400 | 6BTAA5.9G2 | М-274 E (Stamford technology) | 110 | 958346.7742 | 1205659.7222 | 46419.75
MOTOR АД-120-Т400 | 6BTAA5.9G12 | М-274 FS (Stamford technology) | 120 | 1060273.2975 | 1316080.1225 | 46419.75
MOTOR АД-150-Т400 | 6CTA8.3G2 | М-274 G (Stamford technology) | 145 | 1235004.4803 | 1538862.3805 | 79160.25
MOTOR АД-160-Т400 | 6CTAA8.3G2 | М-274 H (Stamford technology) | 160 | 1460615 | 1783364.6953 | 79160.25
MOTOR АД-200-Т400 | 6LTAA8.9G2 | М-274 K (Stamford technology) | 200 | 1620869.1756 | 2003768.6679 | 79160.25
MOTOR АД-250-Т400 | NTA855G1B | М-444 ES (Stamford technology) | 250 | 1884447.5 | 2457805.7049 | 80730
MOTOR АД-280-Т400 | NTA855G2A | М-444 E (Stamford technology) | 280 | 2279944.4444 | 2804841.2485 | 80730
MOTOR АД-300-Т400 | NTAA855G7 | М-444 FS (Stamford technology) | 300 | 2766577.0609 | 3399006.8698 | 80730
MOTOR АД-320-Т400 | NTAA855G7A | М-444F (Stamford technology) | 320 | 2810259.8566 | 3446329.8984 | 80730
MOTOR АД-360-Т400 | KTA19G3 | М-544C (Stamford technology) | 360 | 3823911 | 4548203.181 | 80730
MOTOR АД-400-Т400 | KTA19G3A | M-544D (Stamford technology) | 400 | 3960362.5299 | 4587639.0382 | 139633
MOTOR АД-480-Т400 | KTA19G4 | M-544 E (Stamford technology) | 480 | 4702427.718 | 5171289.7252 | 144716
MOTOR АД-500-Т400 | KTAA19G6A | M-544E (Stamford technology) | 500 | 4937369.325 | 5473211.6189 | 144716
MOTOR АД-520-Т400 | QSKTAA19G3 | M-544 FS (Stamford technology) | 520 | 6240426.1499 | 6776268.4438 | 145314
MOTOR АД-600-Т400 | KTA38G2 | M-634B (Stamford technology) | 600 | 7562837.3656 | По запросу | 145314
MOTOR АД-640-Т400 | KTA38G2B | M-634C (Stamford technology) | 640 | 7609213.9337 |  | 145314
MOTOR АД-720-Т400 | KTA38G2A | M-634D (Stamford technology) | 720 | 8000308.9531 |  | 358800
MOTOR АД-800-Т400 | KTA38G5 | M-634E (Stamford technology) | 800 | 9471873.1332 |  | 156975
MOTOR АД-900-Т400 | KTA38G9 | M-634 F (Stamford technology) | 900 | 10895520.6467 |  | 358800
MOTOR АД-1000-Т400 | KTA50G3 | M 734 A (Stamford technology) | 1000 | 13903163.0824 |  | 358800
MOTOR АД-1100-Т400 | KTA50G8 | M-734C (Stamford technology) | 1120 | 15446621.8638 |  | 426075
MOTOR АД-1200-Т400 | KTA50GS8 | M-734 C (Stamford technology) | 1200 | 15606792.1147 |  | 426075
Все ДГУ полностью готовы к работе!
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Двигатель,генератор, рама с интегрированным топливным баком ,панель управления на базе микропроцессорного контроллера SmartGen, глушитель,заряженные АКБ, зарядное устройство АКБ, автомат защиты генератора. ДГУ залиты маслом и охлаждающими жидколстями прошли предпродажгную подготовку(работа под нагрузкой).
Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

## Прицепы
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Единый адрес: | rdr@pro-solution.ru
Веб-сайт: | www.ricardo.pro-solution.ru
Телефон | 8 800 511 88 70
Наименование | Размеры | Размер груза | Полная масса / грузоподъемность | Цена с НДС | Примечание
Полуприцепы сертифицированы, сопровождаются документами (ПСМ) для постановки на учет в органах Гостехнадзора
Прицепы одноосные без тормозов подвеска резино-жгутовый торсион:
ПТ 1-1,2 | 3050х1880х800 | 2000х1100 | 1200/1000 | 70000 | -
ПТ 1-1,2 | 3130х1880х850 | 2000х1100 | 1280/1000 | 105000 | колеса ГАЗ
ПТ 1-1.8 | 3560х1960х750 | 2200х1100 | 1800/1550 | 89500 | под ЗИФ
ПТ 1-1.8 | 3050х1800х750 | 2000х1000 | 1800/1550 | 86500 | -
ПТ 1-1.8 | 4220х1940х945 | 2500х1200 | 1800/1550 | 91000 | -
ПТ 1-1,8 | 4000Х1830Х960 | 2500х1200 | 1800/1500 | 135000 | колеса ГАЗ
Прицепы одноосные без тормоза подвеска на рессорах:
ПТ 1-1,8 | 4100х2140х1140 | 2500х1470 | 1900/1600 | 140000 | колеса ГАЗ R-20
ПТ 1-1,8 | 3800х2140х1140 | 2200х1470 | 1900/1600 | 138000 | колеса ГАЗ R-20
ПТ 1-1,8 | 3780х2060х1000 | 2200х1510 | 1800/1500 | 105000 | колеса УАЗ R-15
Прицепы одноосные с инерционным тормозом подвеска на рессорах:
ПТ 1-1,8-1 | 4200х2140х1140 | 2500х1470 | 1900/1600 | 170000 | колеса ГАЗ R-20
ПТ 1-1,8-1 | 3900х2140х1140 | 2200х1470 | 1900/1600 | 168000 | колеса ГАЗ R-20
ПТ 1-1,8-1 | 3800х2060х1000 | 2200х1500 | 1800/1500 | 128000 | колеса УАЗ R-15
Прицепы одноосные с инерционо-гидравлическим тормозом подвеска на рессорах:
ПТ 1-2,5-1 | 4500х2200х1015 | 3000х1550 | 2500/2000 | 215000 | колеса ГАЗ R-20
Одноосный рамный с тормозом, рессорный:тип тормоза: пневмогидравлический:
ПТ 1-2,5-1 | 5020Х220Х1015 | 3000Х1550 | 2500/2000 | 230000 | колеса ГАЗ R-20
Прицепы двухосные с тормозной системой подвеска резино-жгутовый торсион :
ПТ 2- 2,7 -1 | 3805х1830х875 | 2500х1200 | 2700/2400 | 160000 | -
ПТ 2- 2,7 -1 | 4490х1830х875 | 3000х1200 | 2700/2400 | 162000 | -
ПТ 2- 2,7 -1 | 4870х1830х875 | 3500х1200 | 2700/2400 | 166000 | -
ПТ 2- 3,5 -1 | 4370х1960х875 | 3000х1300 | 3500/3200 | 217000 | -
ПТ 2- 3,5 -1 | 4870х1960х875 | 3500х1300 | 3500/3200 | 219000 | -
ПТ 2- 3,5 -1 | 5070х1960х875 | 3700х1300 | 3500/3200 | 221000 | -
ПТ 2-3,5-1 | 4650х2400х880 | 3000х2400 | 3600/3100 | 215000 | под контейнер
ПТ 2-3,5-1 | 5650х2400х880 | 4000х2400 | 3600/2800 | 220000 | под контейнер
Прицепы трехосные с тормозной системой: пневматический тормоз с барабанами в ступицах:
ПТ 2- 3,5 -1 | 4500х1900х990 | 3000х1320 | 4600 /4100 | 228000 | -
ПТ 2- 3,5 -1 | 4500х1900х990 | 3500х1300 | 4600 /4100 | 236000 | -
Прицепы двухосные на рессорах с пневматической тормозной системой и передней поворотной осью: пневматический тормоз с барабанами в ступицах:
2ПТС-4,5 | 5300х2050х1100 | 3850х2050 | 5500/4500 | 258000 | -
2ПТС-5 | 5300х2050х1100 | 3850х2050 | 7650/6500 | 274000 | -
2 ПТС 4-6 | 6800х2440х1150 | 5000х2440 | 7350/6000 | 280000 | под контейнер
2 ПТС 4-6 | 6800х2440х1150 | 5000х2440 | 7350/6000 | 280000 | под контейнер
2 ПТС 4-6 | 8200х2440х1150 | 6000х2440 | 7500/6000 | 296000 | под контейнер
2 ПТС 4-6 | 9800х2440х1150 | 8000х2440 | 7800/6000 | 351000 | под контейнер
Прицепы с ПТС (регистрация в органах ГИБДД)
Прицепы одноосные c тормозом:
ПА 1-1.8-1 | 4000х1930х700 | 2460х1300 | 1800/1600 | 128000 | -
ПА 1-1.8-1 | 4000х1930х700 | 2460х1300 | 1800/1600 | 142000 | в комплекте с 4-мя аутригирами
ПА 1-1.3-1 | 3200х1710х850 | 2000х1200 | 1300/1000 | 104000 | высота сцепки 550мм
ПА 1-1.3-1 | 3200х1900х970 | 2000х1275 | 1300/1000 | 136000 | в комплекте с 4-мя аутригирами
ПА 1-1,8-1 | 4500х2140х1000 | 3000х1500 | 2200/1800 | 166000 | прицеп рессорный
Прицепы двухосные с тормозной системой:
ПА 2-2,0-1 | 3725Х1640Х550 | 2200Х1300 | 2000/1700 | 172000 | низкий, высота сцепки 435мм, "под шар"
ПА 2- 2,7 -1 | 3850х1830х875 | 2500х1260 | 2700/2400 | 165000 | -
ПА 2- 2,7 -1 | 4370х1830х875 | 3000 х 1260 | 2700 /2400 | 170000 | -
ПА 2- 2,7 -1 | 4870х1830х875 | 3500 х 1260 | 2700 /2400 | 172000 | -
ПА 2- 3,5 -1 | 4370х1960х875 | 3000 х 1300 | 3500 /3200 | 215000 | -
ПА 2- 3,5 -1 | 4870х1960х875 | 3500 х 1300 | 3500 /3200 | 218000 | -
ПА 2-3,5-1 | 5370х1960х875 | 4000х1300 | 3500/3100 | 220000 | -
Все ДГУ полностью готовы к работе!
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Двигатель,генератор, рама с интегрированным топливным баком ,панель управления на базе микропроцессорного контроллера SmartGen, глушитель,заряженные АКБ, зарядное устройство АКБ, автомат защиты генератора. ДГУ залиты маслом и охлаждающими жидколстями прошли предпродажгную подготовку(работа под нагрузкой).
Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

## АВР
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Единый адрес: | rdr@pro-solution.ru
Веб-сайт: | www.ricardo.pro-solution.ru
Телефон | 8 800 511 88 70
АВР (автоматика для дизельной электростанции)
Мощность | Допустимый ток | Модель | розница
10 кВт | 20А | АВР-20А | 41325
15-20 кВт | 40А | АВР-40А | 41496
25-30 кВт | 63А | АВР-63А | 41496
40 кВт | 80А | АВР-80А | 42180
50 кВт | 100А | АВР-100А | 42180
60-70 кВт | 125А | АВР-125А | 44232
80 кВт | 160А | АВР-160А | 45600
100-120 кВт | 250А | АВР-250А | 45600
150-200 кВт | 400А | АВР-400А | 77748
250-320 кВт | 630А | АВР-630А | 79230
360-400 кВт | 800А | АВР-800А | 137085
440-500 кВт | 1000А | АВР-1000А | 137940
540-640 кВт | 1250А | АВР-1250А | 142101
720-800 кВт | 1600А | АВР-1600А | 154128
900-1000 кВт | 2000А | АВР-2000А | 352260
1200-1520 кВт | 3200А | АВР-3200А | 418323
* Каждый АВР испытан в лабораторных условиях на специальном оборудовании при различных режимах эксплуатации.
Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

## Контейнеры и опции
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Единый адрес: | rdr@pro-solution.ru
Веб-сайт: | www.ricardo.pro-solution.ru
Телефон | 8 800 511 88 70
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) |  |  | стоимость
Длина | Ширина | Высота | "сэндвич" изоляция стен 50мм | "сэндвич" изоляция стен 100мм | цельносварной изоляция стен 50мм | цельносварной изоляция стен 100мм
3000 | 2300 | 2400 | 305000 | 365000 | 360000 | 500000
3500 | 2300 | 2400 | 325000 | 385000 | 375000 | 520000
4000 | 2300 | 2400 | 345000 | 405000 | 390000 | 540000
4500 | 2300 | 2400 | 380000 | 445000 | 430000 | 570000
5000 | 2300 | 2400 | 400000 | 460000 | 480000 | 600000
6000 | 2300 | 2400 | 445000 | 505000 | 540000 | 650000
7000 | 2300 | 2400 | 550000 | 610000 | 600000 | 720000
8000 | 2300 | 2400 | 640000 | 700000 | 680000 | 780000
Блок контейнер типа БКСИ состоит из: Силового металлического каркаса, стены и потолок из сэндвич-панелей толщиной 50 мм,пол покрыт рифлёным листом толщиной 4 мм, утепленная входная стандартная дверь оборудованная доводчиком, автоматическая система вентиляции, ДГУ( дизель-генераторная установка, ЩСН( щит собственных нужд). система газовыхлопа, система автоматического пожаротушения, система отопления, основное и аварийное освещение, огнетушитель (тип ОУ).
Дополнительные опции: | [5 empty] | стоимость
Автоматика 3 степени (устройства подкачки жидкостей,GSM модуль,возможность удаленного мониторинга) | [5 empty] | от 140 000
Дополнительный топливный бак объёмом 300 литров | [5 empty] | 10000
Дополнительный топливный бак объёмом 500 литров | [5 empty] | 15000
Дополнительный топливный бак объёмом 800 литров | [5 empty] | 21000
Дополнительный топливный бак объёмом 1000 литров | [5 empty] | 35000
Подогрев охлаждающей жидкости (ПОЖ электро) | [5 empty] | 12000
Подогреватели жидкостные дизельные (ПЖД) | [5 empty] | 35000
Цифровая система управления (Контроллер) | [5 empty] | от 16 000
Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35